| Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области обращается к жителям | С наступлением осенне — зимнего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит массовое использование населением электронагревательных приборов, печей и другого отопительного оборудования. |
| --- | --- |

о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

при эксплуатации электроприборов:

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

- не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов;

- не применяйте для целей отопления нестандартные электронагревательные приборы, не используйте самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не доверяйте ремонт электрооборудования случайным людям;

- не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями;

- не ставьте вблизи штор и мебели электрические нагревательные приборы;

- не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

при эксплуатации печного отопления:

- не допускайте трещин в дымоходах, своевременно очищайте печи и дымоходы от сажи;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;

- не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- не перекаливайте печь.

Граждане!

Берегите свой дом от пожара!

Телефон пожарной охраны: 01

Абонентам сотовой связи: 112, 101